### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες : Η. Πλειώτας,   Τηλ. 27310 : 93195 ,  Φαξ :  27310 - 93195 ,   email : texnikh@hospspa.gr

-  ΤΗΛ. 2731093364 – FAX. 27

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η υπηρεσία μας για την εαρινή περίοδο προτίθεται να προβεί στην προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων & fan coil - σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2α και 3α  του άρθρου 3 του Ν. 1122/17.06.2008 (τεύχος Β) - για την καλή και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και για την υγιεινή των εργαζομένων, νοσηλευομένων, επισκεπτών στους κάτωθι χώρους :

- Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ.Σπάρτης): διακόσια τριάντα πέντε (235) τεμάχια ,

{ 176 ΤΕΜ.: 8.500-17.999 B.T.U/H} , { 55 ΤΕΜ.: 18.000-24.000 B.T.U/H}

& { 4 ΤΕΜ.: 24.001-36.000 B.T.U/H}

- Ξενώνας Υάκινθος (Ψυχαργώς): δεκαπέντε (15) τεμάχια ,

{ 14 ΤΕΜ.: 8.500-17.999 B.T.U/H} & { 1 ΤΕΜ.: 18.000-24.000 B.T.U/H}

Σύνολο : Διακόσια Πενήντα (250) τεμάχια.

- Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, όπως ενδεικτικά ο καθαρισμός του συμπυκνωτή, εξατμιστή, ανεμιστήρων ή φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών μηχανημάτων.

- Για την προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων και fan coil θα χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο κατά I.S.O χημικό καθαρισμού και χημικό απολυμαντικό, το οποίο θα είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση του μύκητα των λεγεωνάριων, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται και δεν θα αξιολογούνται από την επιτροπή.

- Η πρόσφορα σε ευρώ θα είναι ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως μεγέθους B.T.U/H.

- Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

- Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό Ευρώ (5.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

- Η τελική δαπάνη θα καθοριστεί επακριβώς σύμφωνα με τα τεμάχια συντήρησης και μετά την  παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την ένδειξη «Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων & Fan Coil» μέχρι και τις    11-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΕΥΑΓΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

# Text boxes

Ημερομηνία : 01-04-2016

Αρ. Πρωτοκ. : 3602

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ